| 天俊悦府小区监控系统升级改造工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一、设备、材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机（64路） | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 64路8盘位 | 台 | 4 |  | 0 |  |
| 2 | 数据硬盘 |  | 6T |  | 块 | 32 |  | 0 |  |
| 3 | 网络解码器 | 海康威视 |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 4 | 监控显示屏 | 创维 | 46寸 |  | 台 | 6 |  | 0 |  |
| 5 | 高清线 | 秋叶原 | 5米 | HDMI | 根 | 6 |  | 0 |  |
| 6 | 互联一体机 | 海康威视 | iVMS-4000A/S1 | 监控上墙、预览、回放等 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 7 | 监控显示屏机柜 |  |  | 利旧改造 | 项 | 1 |  | 0 |  |
| 8 | 光纤服务器 OLT | 锐捷 | RG-NBF5200M-8FS16GT4XS | 功能：EPON OLT、4SFP(10GE)+16GE+ 8PON （最高支持 256 个光猫）背板带宽 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 9 | PON模块 | 锐捷 | OM-GE-SFP-10KM-SM1490 | EPON-OLT-PX20+ | 台 | 8 |  | 0 |  |
| 10 | ONU | 锐捷 | RG-2100S-4GT1SC | 工业级铁壳EPON ONU、1个PON口、4个千兆网口 | 台 | 45 |  | 0 |  |
| 11 | 1:8分光器 | 国标 | 电信级 |  | 个 | 8 |  | 0 |  |
| 12 | 电梯监控专用无线网桥 | 锐捷 |  | 5G 2公里大功率 | 对 | 0 |  | 0 |  |
| 13 | 星光级网络枪式监控头 | 海康威视 | DS-2CD1345-LA（POE） | 400万像素 | 台 | 174 |  | 0 |  |
| 14 | 高空抛物摄像机 | 海康威视 | 3T47WD-PW | 400万像素 | 台 | 0 |  | 0 |  |
| 15 | 电梯专用电动车检测监控头 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA3-ITS/DT | 200万像素 | 台 | 0 |  | 0 |  |
| 16 | 星光级网络半球监控头 | 海康威视 | DS-2CD1245V2-LA | 400万像素 | 台 | 34 |  | 0 |  |
| 17 | 监控电源 | 海康威视 |  | 12V2A | 台 | 0 |  | 0 |  |
| 18 | 监控头支架 | 配套 | 国标 |  | 个 | 174 |  | 0 |  |
| 19 | 8口电千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS110 |  | 台 | 39 |  | 0 |  |
| 20 | 4口电千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS106 |  | 台 | 10 |  | 0 |  |
| 21 | 不锈钢接线箱 | 定制 |  | 含插座、空开等 | 只 | 12 |  | 0 |  |
| 22 | 室外光缆 | 国标 | 电信级 | 4芯铠装光缆 | 米 | 2500 |  | 0 |  |
| 23 | 超五类网线 | 宏安 | 超五类 |  | 米 | 7500 |  | 0 |  |
| 24 | 电源主线 | 美视达 | RVV3*2.5 |  | 米 | 800 |  | 0 |  |
| 25 | 电源支线 | 美视达 | RVV-2*1.0 |  | 米 | 800 |  | 0 |  |
| 26 | 4口光纤熔接盒 | 定制 | 电信级 | 含尾纤、跳线、法兰等配件 | 套 | 9 |  | 0 |  |
| 27 | PVC20电线管 | 公元 | 20 |  | 米 | 1000 |  | 0 |  |
| 28 | 新监控杆 | 定制 | 含混凝土基础 | 更换坏杆、增加高空设摄像头杆 | 套 | 8 |  | 0 |  |
| 29 | 机房地板 |  | 防静电地板 | 600*600*35 | 平方 | 36 |  | 0 |  |
| 30 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  |
| 设备、材料小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 二、人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖管沟土方 |  |  | 深度大于40厘米 | 米 | 120 |  | 0 |  |
| 2 | 回填土方 |  |  |  | 米 | 120 |  | 0 |  |
| 3 | 旧设备、地板拆除 |  |  | 仅拆除机房和前端监控设备，楼宇对讲设备保留 | 人工 | 350 |  | 0 |  |
| 4 | 安装调试费 |  |  | 设备*15% | 人工 |  |  | 0 |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9%工程票 |  |  |  | （设备材料+人工）*0.09 |  |  |  | 0 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |